杭州市城乡建设委员会

杭建工发〔2012〕316号

关于开展全市建设工程质量安全文明施工

监督执法检查的通知

各区（开发区）、县（市）建设局、委系统及直属各单位：

为进一步落实建设工程各方主体责任，增强质量安全意识，提高建设工程质量安全文明施工管理水平，促进全市建筑施工安全生产形势持续稳定好转，根据《杭州市人民政府办公厅关于开展安全生产大检查大整治活动的通知》（杭政办发电〔2012〕24号）和省建设厅《关于开展全省建筑施工领域安全生产大检查大整治活动的通知》文件要求，并结合全国“质量月”活动，经研究决定组织开展全市建设工程质量安全文明施工监督执法检查，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全市在建建设工程

二、检查内容

（一）质量安全检查主要内容

1、贯彻落实国家、省、市有关文件情况。主要是贯彻落实《关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）、杭州市建设工程施工现场带班制度实施细则（杭建工发〔2011〕471号）、关于进一步加强杭州市建设工程施工现场人员管理的通知（杭建工发〔2011〕540号）、关于印发《2012年杭州市建设工程质量安全管理工作意见》的通知（杭建工发〔2012〕56号）、关于印发《预防建筑施工支模架坍塌专项整治方案》的通知（杭建工发〔2012〕64号）、关于印发《杭州市建设工程领域集中开展“打非治违”专项行动实施方案》的通知（杭建工发〔2012〕194号）、关于进一步加强推广使用预拌砂浆监督管理工作的通知（杭建工发〔2012〕220号）、关于印发《2012年全市建筑施工安全专项整治工作方案》的通知（杭建工发〔2012〕217号）、关于印发《杭州市建筑施工领域继续深入扎实开展“安全生产年”活动实施方案》的通知（杭建工发〔2012〕227号）、关于印发《杭州市建设工程质量检测机构继续开展专项整治工作方案》的通知（杭建工发〔2012〕242号）、关于切实做好夏季高温和台汛期建筑施工安全生产工作的通知（杭建工发〔2012〕258号）、关于印发《党的十八大期间建筑施工安全生产和消防保卫工作方案》的通知（杭建工发〔2012〕285号）等。

2、建设工程各方主体落实质量安全责任情况。建设、设计、施工、监理、检测等单位履行质量安全文明施工责任情况；其中重点检查建设单位、施工单位、监理单位和相关职业人员执行法律法规和工程建设标准强制性条文情况、项目经理和项目总监等现场管理人员到岗到位情况以及施工现场带班制度落实情况。

3、工程实体质量情况。重点检查质量强市工作开展情况以及工程结构质量和质量保证资料，其中保障性住房要进行观感质量检查。并随机抽查主要原材料质量、混凝土强度和楼板厚度。

4、施工现场安全生产情况。重点检查支模架、脚手架、基坑危险性较大的分部分项工程专项方案的制订、论证、现场实施情况；塔吊和施工升降机安全使用情况；现场安全防护措施情况；特种作业人员持证上岗；施工现场消防安全等情况。并随机抽查钢管、扣件密目网等安全防护产品质量。

5、“打非治违”工作开展情况。重点检查质量安全监督手续、施工许可证等基本建设程序办理情况；无相关资质或无安全生产许可证擅自施工情况；现场负责人和专职安全员持证上岗情况。

6、夏季高温和台汛期应急管理情况。重点对夏季高温期间施工作业安排情况；台风天气预防准备措施、应急避险场所设置和应急救援物资及方案准备情况。

7、杭州市建设系统“质量月”活动开展情况。

8、企业和施工现场在线监控系统建设情况。

9、十八大期间和两节期间建设工程安全生产和消防管理情况。

（二）文明施工主要检查内容

1、建设工地现场扬尘控制、建设工地场容场貌及五小设施配置和保洁情况。

2、建设工地宿舍区内环境卫生，民工宿舍配置专用生活柜执行情况和政府投资项目民工宿舍空调配置、使用情况。

3、施工现场夜间施工噪音扰民管理情况。

4、工程运输车辆安全责任书签订和证照情况。

具体检查表格详见附件。

三、时间安排

2012年9月1至10月25日。整个检查分为四个阶段进行。

1、第一阶段 自查自纠阶段（9月1日～9月10日）。建设工程各方主体要按照本通知精神，认真做好自查自纠工作，并按照文件附表内容认真填写，经建设、施工、监理签字盖章确认后于9月10日前上报项目所在质量安全监督机构，并在现场留存备查。

2、第二阶段 执法检查阶段（9月11日～9月20日）。各建设行政主管部门、各质量安全监督机构要在企业自查自纠的基础上，对所监督的在建工程进行全面检查，并于9月20日前将检查情况上报市建委工程处，同时上报在建工程项目汇总表。

3、第三阶段 督查阶段（9月20日～9月30日）。市建委将组织六个督查组对全市在建建设工程质量安全文明施工情况进行督查。

4、第四阶段 总结提高阶段（10月1日～10月25日）。各建设行政主管部门、各质量安全监督机构要对此次检查工作进行认真总结，对检查中存在的问题进行回头看，分析原因，查找对策，形成长效管理机制。

四、检查要求

1、提高认识，加强领导。各级建设行政主管部门、各质量安全监督机构、各有关企业要提高认识，切实加强领导，成立监督执法检查领导小组，结合正在开展的“安全生产年”活动、打非治违专项行动、安全专项整治等工作，周密部署，精心组织开展检查工作，做到有部署有安排，有检查有总结，有整改有落实，将政府监管责任和企业主体责任落到实处。

2、强化监督，严格执法。各级建设行政主管部门、各质量安全监督机构要指导、监督施工、监理企业以及项目部认真开展自查工作，对施工现场存在的质量安全隐患、市场行为不规范和存在的问题应责令施工企业立即整改，对不能立即整改到位的要定人、定措施限期整改到位。对检查中发现有严重违反国家建设强制性标准条文及其它有关法律法规行为，拒不整改质量安全隐患或整改不力隐患依然存在的企业和个人，进行调查取证依法查处，及时将本次检查情况进行认真的通报，同时上报市建委，市建委将对相关责任主体实施市场与现场联动以及行政处罚。此次监督执法检查情况经领导小组审查后将向全市进行通报，涉及违法违规行为将依法进行严肃处理。

3、认真总结，长效管理。各级建设行政主管部门、各质量安全监督机构要对此次执法检查进行认真总结，动员和引导各方责任主体、广大建筑业从业人员努力提高质量安全文明施工意识，形成重视质量安全文明施工进步的良好氛围，不断提高建设工程质量安全文明施工管理水平，促进建筑施工安全生产形势持续稳定好转。

附件：

1、检查表（1-5）

2、市、区、县（市）建设工地汇总表

杭州市城乡建设委员会

2012年8月23日

附件：1                                              表1

- 受检工程基本情况表

- 工程所在区、县（市）：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |  |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） |  |  |  | 平方米（或 万元） |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |
| 投资性质 （政府、社会） |  |  |  |  | 建筑类别 （市政、公建、 住宅、保障性住宅） |  |  |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 单位 资质情况 |  |  | 项目负责人资格情况 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 （质量安全 监督机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表2

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 |  | 按规定委托 未按规定委托 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 勘 察 设 计 单 位 | 7 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 |  | 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 8 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 |  | 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 9 | 参加有关工程质量问题的处理情况 |  | 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 10 | 项目经理资格、安全员、质量员资格和到位情况 |  | 资格、数量符合相应要求，人员到位 资格、数量符合相应要求，但人员没到位 资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 11 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 |  | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 12 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 13 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 14 | 总监和监理人员资格及到位情况 |  | 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗 总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 15 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 16 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 17 | 见证取样制度的实施情况 |  | 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 18 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 19 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 20 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 勘察设计单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3－1

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程施工部分）

|  | 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术交底、施工日志 |  | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 见证取样和送检记录 |  | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 4 | 现场计量器具的运行状况 |  | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 5 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告（记录） |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 8 | 质量验收记录 |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 |  | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 基坑施工 |  | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 模板与支架的设计 |  | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 13 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 |  | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋的加工、绑扎和连接 |  | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 17 | 预应力钢筋 |  | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 18 | 混凝土强度和试块留置 |  | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 19 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 21 | 小砌块质量 |  | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 22 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 23 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 24 | 预制承重构件安装 |  | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 25 | 施工荷载控制 |  | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 26 | 构造措施 |  | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                          检查日期：

表3－2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政桥梁工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |  |
| 1 | 技术文件 | 施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 材料构件 | 钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料、构件等进场复验符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 4 | 施工试验及检测 | 桩基施工质量及桩基检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 混凝土标准养护实验报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |
| 7 |  | 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。 |  |  |  |  |
| 8 | 实体质量 | 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

注：检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

检查组成员签字：                            检查日期：

表4

工程建设安全生产情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |  |
| 1 | 危险性较大的分部分项工程 | 危险性较大的分部分项工程是否按规定编制专项施工方案 |  |  |  |  |
| 2 |  | 超过一定规模的是否按规定组织专家论证 |  |  |  |  |
| 3 |  | 专项施工方案编制审核、批准程序是否符合要求 |  |  |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案是否与现场实际施工作业相符 |  |  |  |  |
| 5 | 现场安全防护 | 现场外脚手架是否按要求张挂合格的密目式安全立网 |  |  |  |  |
| 6 |  | 现场预留洞口、楼梯口、电梯井道及各类临边防护是否到位 |  |  |  |  |
| 7 |  | 现场各类通道、机械是否按要求搭设防护棚 |  |  |  |  |
| 8 |  | 企业是否按规定向作业人员发放安全防护用品，作业人员是否正确佩戴安全防护用品 |  |  |  |  |
| 9 |  | 现场临时施工用电是否符合要求 |  |  |  |  |
| 10 | 起重机械 安全使用 | 是否按规定履行产权备案、安拆前告知及使用登记程序 |  |  |  |  |
| 11 |  | 是否按要求进行使用前的检测，相关企业是否组织参与验收 |  |  |  |  |
| 12 |  | 各类安全装置是否灵敏可靠，附墙设施是否按照要求设置 |  |  |  |  |
| 13 |  | 施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台、吊篮等设施搭拆及安全使用情况 |  |  |  |  |
| 14 |  | 是否按要求落实现场起重机械的日常维修保养工作 |  |  |  |  |
| 15 | 作业人员教育及持证上岗 | 现场务工人员是否按要求进行三级安全教育及技术交底 |  |  |  |  |
| 16 |  | 现场特种作业人员是否持证上岗 |  |  |  |  |
| 17 | 应急避险场所设置和应急救援物资准备 | 是否有防灾害性天气及防汛防台应急预案 |  |  |  |  |
| 18 |  | 现场应急避险场所是否落实 |  |  |  |  |
| 19 |  | 企业是否按要求储备应急救援物资 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表5

工程建设文明施工情况检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |  |
| 1 | 施工现场 | 五牌一图是否规范、齐全 |  |  |  | 1、五牌一图：五牌指工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌；二图指施工平面图、项目经理部组织构架及主要管理人员名单图；2、路面硬化处理：建设工地出入口、主要道路用混凝土浇筑，形成坚固、平整的路面；3、工地污水按规范排放：指工地清洗路面的用水、施工水要经过沉淀池，泥浆等杂物沉淀后方可排入市政管网；4、民工宿舍违规用电、用火：宿舍内(包括值班室)严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具；5、现场食堂证照齐全：食堂必须用卫生许可证、炊事人员必须用身体健康证。 |
| 2 |  | 场地的封闭管理及围档整洁、美观 |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑工地出入口5米主要道路及材料堆场的硬化处理 |  |  |  |  |
| 4 |  | 设备、材料的分类堆放整齐 |  |  |  |  |
| 5 |  | 进出场的冲洗设施的设置及运行情况 |  |  |  |  |
| 6 |  | 场地的道路保洁及扬尘控制 |  |  |  |  |
| 7 |  | 有无大面积积水、道路泥泞等 |  |  |  |  |
| 8 |  | 工地污水是否按规范排放 |  |  |  |  |
| 9 |  | 施工作业时佩戴安全帽 |  |  |  |  |
| 10 |  | 工地进出通道是否设置监控探头 |  |  |  |  |
| 11 | 生活设施 | 生活区应与施工区有效分隔 |  |  |  |  |
| 12 |  | 民工宿舍是否卫生整洁、违规用电、用火 |  |  |  |  |
| 13 |  | 现场食堂卫生整洁，制度上墙、证照齐全 |  |  |  |  |
| 14 |  | 生活区应设置生活垃圾的有盖容器 |  |  |  |  |
| 15 |  | 防灭鼠、蟑、蝇措施及卫生整洁 |  |  |  |  |
| 16 |  | 民工宿舍制度是否上墙 |  |  |  |  |
| 17 |  | 民工宿舍居住人员名单是否上墙 |  |  |  |  |
| 18 |  | 民工宿舍是否设置生活用品专柜 |  |  |  |  |
| 19 |  | 民工宿舍是否达到净高不小于2.4米，走道过道宽度不得小于0.9米，居住人员不得超过16人 |  |  |  |  |
| 20 |  | 民工宿舍的床铺是否达到不得超过2层，严禁使用通铺 |  |  |  |  |
| 21 |  | 民工宿舍是否安装空调（只针对财政投资项目） |  |  |  |  |
| 22 | 工程运输车 | 是否签订安全责任书 |  |  |  |  |
| 23 |  | 是否发包给证照齐全的运输单位 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

附件：2

市、区、县（市）建设工地汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 （联系电话） | 监理单位 （联系电话） | 施工单位 （联系电话） | 面积 （造价） | 建筑类别 （市政、公建、住宅、保障性住宅） | 工程地点 〔区、县（市）〕 | 进度部位 | 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：省建设厅、省建管局，市府办城建城管处、市安委办

杭州市城乡建设委员会办公室           2012年8月24日印发